附件1：

普洱市思茅区人民医院2025年-2027年电梯维保服务采购项目电梯维护保养清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯位置 | 电梯厂家 | 电梯型号 | 层站数 | 额定速度 | 额定载重量 | 单价（元/年） | 备注 |
| 1 | 门诊楼1# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 9层9站9门 | 1.0 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 2 | 门诊楼2# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 9层9站9门 | 1.0 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 3 | 门诊楼3# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 9层9站9门 | 1.6 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 4 | 门诊楼4# | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 9层9站9门 | 1.6 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 5 | 住院楼5# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 6层6站6门 | 1.0 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 6 | 住院楼6# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 6层6站6门 | 1.6 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 7 | 住院楼7# | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 6层6站6门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 8 | 医技楼8# | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 6层6站6门 | 1.6 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 9 | 医技楼9# | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 6层6站6门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 10 | 感染科综合楼1# | 广州广日电梯工业有限公司 | ESW | 4层4站4门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 11 | 感染科综合楼2# | 广州广日电梯工业有限公司 | ESW | 5层5站5门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 12 | 感染科综合楼3# | 广州广日电梯工业有限公司 | G.Wiz-MRL | 5层5站5门 | 1.0 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 13 | 感染科综合楼4# | 广州广日电梯工业有限公司 | ESW | 4层4站4门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 14 | 120急救中心5# | 广州广日电梯工业有限公司 | G.Wiz-MRL | 4层4站4门 | 1.0 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 15 | 120急救中心7# | 广州广日电梯工业有限公司 | ESW | 4层4站4门 | 1.0 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 16 | 3号住院楼1# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-pro | 12层12站12门 | 1.75 m/s | 1050KG | 5470.50 |  |
| 17 | 3号住院楼2# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 18 | 3号住院楼3# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 19 | 3号住院楼4# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 12层12站12门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5470.50 |  |
| 20 | 3号住院楼5# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 12层12站12门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5470.50 |  |
| 21 | 3号住院楼6# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-pro | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 22 | 3号住院楼7# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 23 | 3号住院楼8# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 24 | 3号住院楼9# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5466.00 |  |
| 25 | 3号住院楼10# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-pro | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1050KG | 5466.00 |  |
| 26 | 3号住院楼11# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 12层12站12门 | 1.75 m/s | 1800KG | 5470.50 |  |
| 27 | 3号住院楼12# | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 9层9站9门 | 1.75 m/s | 1600KG | 5466.00 |  |
| 28 | 合计 | 147600.00 |  |

附件2：

普洱市思茅区人民医院2025年-2027年电梯维保服务采购项目易损件清单（计费）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 电梯厂家 | 参考型号及参数 | 单位 | 预算单价/元 |
| 1 | 电容 | 三菱 | 5600uF 400V | 个 | 704.00  |
| 2 | 二级管模块 | 三菱 | G02 | 个 | 435.00  |
| 3 | 风扇 | 三菱 | 110V/38W 0.5A 50Hz | 个 | 350.00  |
| 4 | NF断路器 | 三菱 | NF30SP-3P 30A | 个 | 860.00  |
| 5 | 印刷线路板 | 三菱 | ETS板 | 块 | 710.00  |
| 6 | 继电接触器 | 三菱 | SRD-N8 125V 4a4b ASTM | 个 | 565.00  |
| 7 | 接触器 | 三菱 | (SD-N35 DC125V) M5\*A | 个 | 870.00  |
| 8 | NF断路器 | 三菱 | NF100-CP 2P 100A | 个 | 460.00  |
| 9 | 印刷线路板 | 三菱 | GP4板 | 块 | 900.00  |
| 10 | 印刷线路板 | 三菱 | LAMBDA ZWS15-12/J AC85~265V 12V1.25A | 块 | 245.00  |
| 11 | TSD-2检测装置 | 三菱 | TSG-2 | 个 | 610.00  |
| 12 | 电磁开关 | 三菱 | G3 | 个 | 480.00  |
| 13 | 电容 | 三菱 | 2700μF 400V | 个 | 155.00  |
| 14 | 继电器 | 三菱 | RJ2S-CL-A220 220V AC 和泉电气 | 个 | 19.00  |
| 15 | 开关电源 | 三菱 | ZWS100AF-12/J 100W | 个 | 860.00  |
| 16 | 印刷线路板 | 三菱 | 警铃按钮印板(双触点) | 块 | 450.00  |
| 17 | 液晶显示控制板 | 三菱 | DPK-SVTCL北京德彼克 | 块 | 390.00  |
| 18 | 波动开关 | 三菱 | WD3321 双极双投红白双色 松下电工 | 个 | 120.00  |
| 19 | 报知器 | 三菱 | 机械式GC | 个 | 670.00  |
| 20 | FER开关 | 三菱 | FER开关，#A=X01NB，B=-12 | 个 | 390.00  |
| 21 | 开关电源 | 三菱 | (LCA-305-12) | 个 | 160.00  |
| 22 | 电梯井道照明开关盒 | 三菱 | 中文铭牌 | 个 | 130.00  |
| 23 | 曳引钢丝绳 | 三菱 | Φ10 | 米 | 34.00  |
| 24 | 微动开关 | 三菱LEHY-III | Z55CA-12 | 个 | 62.00  |
| 25 | 深沟球轴承 | 三菱LEHY-III | X220C3514 | 个 | 30.00  |
| 26 | 对重轮轴承 | 三菱LEHY-III | Z18CD-25 | 个 | 720.00  |
| 27 | 导靴组件 | 三菱LEHY-III | P126004B000G02 | 个 | 780.00  |
| 28 | 靴衬 | 三菱LEHY-III | YA000C046-03 | 个 | 58.00  |
| 29 | 滚轮 | 三菱LEHY-III | P126020B103G01 | 个 | 240.00  |
| 30 | 注油器 | 三菱LEHY-III | YA038B139G02 | 个 | 46.00  |
| 31 | STS带 | 三菱LEHY-III | ZTBD001 | 根 | 340.00  |
| 32 | V型皮带 | 三菱LEHY-III | ZVXD003 | 根 | 92.00  |
| 33 | 传动钢丝绳组件 | 三菱LEHY-III | YA145C868G02L08 | 根 | 80.00  |
| 34 | 安全触板微动开关 | 三菱LEHY-III | X55CA-01 | 个 | 42.00  |
| 35 | 层门三角锁芯 | 三菱LEHY-III | YA051C142G01 | 个 | 58.00  |
| 36 | 触点组件 | 三菱LEHY-III | YA060D858G01 | 个 | 34.00  |
| 37 | 锁触点 | 三菱LEHY-III | YA060D847G01 | 个 | 66.00  |
| 38 | 开关（本体） | 三菱LEHY-III | ZKG003-01 | 个 | 22.00  |
| 39 | 滚轮 | 三菱LEHY-III | YA031D533G01 | 个 | 32.00  |
| 40 | 门滑块 | 三菱LEHY-III | YA098C118G01 | 个 | 17.00  |
| 41 | 门开关 | 三菱LEHY-III | DS-131 | 个 | 260.00  |
| 42 | 传动钢丝绳组件 | 三菱LEHY-III | YA145C867G01L05 | 根 | 72.00  |
| 43 | 行程开关 | 三菱LEHY-III | ZXCKG-003 | 个 | 122.00  |
| 44 | 三相全桥整流模块 | 三菱LEHY-III | Z45RM-02 | 块 | 680.00  |
| 45 | 金属化聚丙烯无感电容 | 三菱LEHY-III | Z44FX-13 | 个 | 90.00  |
| 46 | 扁电缆接插件 | 三菱LEHY-III | X39HA-231 | 个 | 260.00  |
| 47 | 电源 | 三菱LEHY-III | X59LX-26 | 个 | 720.00  |
| 48 | 载荷控制仪 | 三菱LEHY-III | P203015C201-01 | 个 | 900.00  |
| 49 | DC-CT | 三菱LEHY-III | P203031C241-03 | 个 | 946.00  |
| 50 | 接触器辅助触点 | 三菱LEHY-III | Z62SG-01 | 个 | 100.00  |
| 51 | 接触器 | 三菱LEHY-III | X62SR-692 | 个 | 800.00  |
| 52 | 微型断路器 | 三菱LEHY-III | Z60NF-69 | 个 | 52.00  |
| 53 | 风扇组件 | 三菱LEHY-III | P203031C156G01 | 个 | 720.00  |
| 54 | 警铃 | 三菱LEHY-III | P206001D000G01 | 个 | 60.00  |
| 55 | 密封铅酸蓄电池 | 三菱LEHY-III | ZXU02-002 | 只 | 320.00  |
| 56 | 电源 | 三菱LEHY-III | X59LX-204 | 个 | 540.00  |
| 57 | 开关电源 | 三菱LEHY-III | X59LX-213 | 个 | 860.00  |
| 58 | 小型断路器 | 三菱LEHY-III | Z60NF-50 | 个 | 240.00  |
| 59 | 光电传感器 | 三菱LEHY-III | Z4C02-21 | 个 | 340.00  |
| 60 | 继电器(OMRON) | 三菱LEHY-III | Z62MZ-05 | 个 | 22.00  |
| 61 | 可移动安全开关盒 | 三菱LEHY-III | P231100B000G01L03 | 个 | 620.00  |
| 62 | 稳压电源 | 三菱LEHY-III | X59LX-208 | 个 | 900.00  |
| 63 | 蜂鸣器 | 三菱LEHY-III | ZJL6V-005 | 个 | 88.00  |
| 64 | 轿厢通话装置 | 三菱LEHY-III | ZDH01-022 | 个 | 240.00  |
| 65 | 低压拨动开关 | 三菱LEHY-III | X55BB-40 | 个 | 134.00  |
| 66 | 点阵显示 | 三菱LEHY-III | P235002C604-02 | 个 | 600.00  |
| 67 | 锭锁 | 三菱LEHY-III | P235002C615-01 | 个 | 66.00  |
| 68 | 按钮 | 三菱LEHY-III | P235810B000G04 | 个 | 134.00  |
| 69 | 显示模块 | 三菱LEHY-III | P235003C159G02 | 块 | 480.00  |
| 70 | 按钮 | 三菱LEHY-III | P235801B000G07 | 个 | 106.00  |
| 71 | 按钮组件 | 三菱LEHY-III | P235012C176G01 | 个 | 122.00  |
| 72 | 分门组件 | 三菱LEHY-III | P235012B175G04L01 | 个 | 58.00  |
| 73 | 显示CPU印板 | 三菱LEHY-III | LHD-660AG01 | 块 | 860.00  |
| 74 | 轿顶通话装置 | 三菱LEHY-III | ZDH01-023 | 个 | 300.00  |
| 75 | 底坑通话装置 | 三菱LEHY-III | ZDH01-024 | 个 | 300.00  |
| 76 | 远程电话转接器 | 三菱LEHY-III | ZDH01-010 | 个 | 580.00  |
| 77 | 按钮(上行) | 三菱LEHY-III | P235801B000G05 | 个 | 106.00  |
| 78 | 按钮(下行) | 三菱LEHY-III | P235801B000G06 | 个 | 106.00  |
| 79 | 钥匙开关 | 三菱LEHY-III | YE601B384-11L01 | 个 | 260.00  |
| 80 | 报知器 | 三菱LEHY-III | P264202C000-01 | 个 | 420.00  |
| 81 | 钥匙开关 | 三菱LEHY-III | Y127930G02 | 个 | 144.00  |
| 82 | 消防员开关 | 三菱LEHY-III | SYE500B310G01 | 个 | 380.00  |
| 83 | 电源 | 三菱LEHY-III | X59LX-95 | 个 | 380.00  |
| 84 | 底坑开关 | 三菱LEHY-III | YP205C505G01 | 个 | 134.00  |
| 85 | 电梯井道照明开关盒 | 三菱LEHY-III | P281004C000G02 | 个 | 260.00  |
| 86 | 停电灯 | 三菱LEHY-III | Y302583GS14 | 个 | 38.00  |
| 87 | LED印板 | 三菱LEHY-III | P341701B000G01 | 个 | 280.00  |
| 88 | LED灯管 | 三菱LEHY-III | P321511C621-03400 | 个 | 380.00  |
| 89 | 按钮组件 | 三菱LEHY-III | P235801B000G08 | 个 | 106.00  |
| 90 | 按钮组件 | 三菱LEHY-III | P235801B000G09 | 个 | 106.00  |
| 91 | HOS开关组件 | 三菱LEHY-III | YE601B609-11L01 | 个 | 240.00  |
| 92 | 按钮组件 | 三菱LEHY-III | P366081C104G06 | 个 | 110.00  |
| 93 | 松闸组件 | 三菱LEHY- | P101047C325G01 | 个 | 198.00  |
| 94 | 张紧轮断绳开关 | 三菱LEHY- | Z55DN-41 | 个 | 120.00  |
| 95 | 张紧轮轴承 | 三菱LEHY- | X220C3514 | 个 | 50.00  |
| 96 | 返绳轮轴承 | 三菱LEHY- | Z18BA-36 | 个 | 320.00  |
| 97 | 安全钳开关 | 三菱LEHY- | Z55DN-17 | 个 | 128.00  |
| 98 | 靴衬 | 三菱LEHY- | YA000C046-03 | 个 | 58.00  |
| 99 | 滚轮 | 三菱LEHY- | B397774G03 | 个 | 152.00  |
| 100 | 滚轮 | 三菱LEHY- | P126020B103G01 | 个 | 240.00  |
| 101 | 注油器 | 三菱LEHY- | YA038B139G02 | 个 | 66.00  |
| 102 | 位置开关 | 三菱LEHY- | YX401D323-04 | 个 | 380.00  |
| 103 | 副门位置开关 | 三菱LEHY- | YX401D328-04 | 个 | 460.00  |
| 104 | STS带 | 三菱LEHY- | YA209C301-06 | 根 | 360.00  |
| 105 | 安全触板微动开关 | 三菱LEHY- | X55CA-01 | 个 | 42.00  |
| 106 | 层门三角锁芯 | 三菱LEHY- | YA051C142G01 | 个 | 58.00  |
| 107 | 触点组件 | 三菱LEHY- | YA060D858G01 | 个 | 34.00  |
| 108 | 锁触点 | 三菱LEHY- | YA060D847G01 | 个 | 66.00  |
| 109 | 开关（本体） | 三菱LEHY- | ZKG003-01 | 个 | 22.00  |
| 110 | 行程开关 | 三菱LEHY- | ZXCKG-003 | 个 | 125.00  |
| 111 | 限位开关 | 三菱LEHY- | Z55DN-35 | 个 | 130.00  |
| 112 | SMCAN板 | 三菱LEHY- | P214703B000G01 | 块 | 520.00  |
| 113 | 带接插件电缆 | 三菱LEHY- | Z39HA-208 | 米 | 260.00  |
| 114 | MPS电源 | 三菱LEHY- | Z59LX-100 | 个 | 520.00  |
| 115 | DC-CT | 三菱LEHY- | P203031C241-02 | 个 | 260.00  |
| 116 | 整流模块 | 三菱LEHY- | Z45RM-03 | 块 | 520.00  |
| 117 | 辅助触头 | 三菱LEHY- | X62SG-37 | 个 | 160.00  |
| 118 | SR继电器 | 三菱LEHY- | X62SR-898 | 个 | 720.00  |
| 119 | 秤量控制器 | 三菱LEHY- | Z4B03-04 | 个 | 580.00  |
| 120 | PLS开关 | 三菱LEHY- | P226024B000G20 | 个 | 340.00  |
| 121 | 电解电容 | 三菱LEHY- | X44BX-38 | 个 | 520.00  |
| 122 | 声光报警灯组件 | 三菱LEHY- | P231023C142G02 | 个 | 156.00  |
| 123 | 轿顶通话装置 | 三菱LEHY- | Z6B02-53 | 个 | 740.00  |
| 124 | 底坑通话装置 | 三菱LEHY- | Z6B02-54 | 个 | 740.00  |
| 125 | FER开关 | 三菱LEHY- | Z55FY-08 | 个 | 118.00  |
| 126 | 直流稳压电源 | 三菱LEHY- | Z59LX-83 | 个 | 360.00  |
| 127 | 急停开关 | 三菱LEHY- | Z55FY-02 | 个 | 48.00  |
| 128 | 风扇组件 | 三菱LEHY- | Z3B01-04 | 个 | 380.00  |
| 129 | 抱闸接触器 | 广日 | SC-E02P | 个 | 320.00  |
| 130 | 封星接触器 | 广日 | MG4D | 个 | 480.00  |
| 131 | 安全回路接触器 | 广日 | SC-E02P | 个 | 320.00  |
| 132 | 门锁接触器 | 广日 | SC-E02P | 个 | 320.00  |
| 133 | 涨紧轮 | 广日 | / | 个 | 774.00  |
| 134 | 五方通话轿厢分机 | 广日 | / | 个 | 180.00  |
| 135 | 五方通话电源 | 广日 | HX | 个 | 600.00  |
| 136 | 井道行程开关 | 广日 | NDQX41B | 个 | 120.00  |
| 137 | 急停开关 | 广日 | / | 个 | 48.00  |
| 138 | 轿厢照明 | 广日 | / | 个 | 30.00  |
| 139 | 井道照明 | 广日 | / | 个 | 10.00  |
| 140 | 厅、轿门滑块 | 广日 | / | 个 | 30.00  |
| 141 | 厅、轿门门挂轮 | 广日 | / | 个 | 60.00  |
| 142 | 厅、轿门门锁组件 | 广日 | MODEL dl-3 | 套 | 380.00  |
| 143 | 井道外侧控制屏幕 | 广日 | / | 块 | 780.00  |
| 144 | 缓冲器开关 | 广日 | UKS | 个 | 16.00  |
| 145 | 对重导靴 | 广日 | / | 个 | 68.00  |
| 146 | 轿厢导靴 | 广日 | / | 个 | 760.00  |
| 147 | 导靴靴衬 | 广日 | 1.6mm | 个 | 23.00  |
| 148 | 曳引钢丝绳 | 广日 | Φ8 | 米 | 29.00  |
| 149 | 压力传感器 | 广日 | / | 个 | 320.00  |
| 150 | 外呼显示板 | 广日 | GR | 块 | 680.00  |
| 151 | 外呼、轿厢按钮 | 广日 | / | 个 | 30.00  |
| 152 | 随行电缆 | 广日 | / | 米 | 120.00  |
| 153 | 风扇 | 广日 | / | 个 | 280.00  |
| 154 | 平层感应器 | 广日 | CEDE3 | 个 | 750.00  |
| 155 | 断路器 | 广日 | / | 个 | 90.00  |
| 156 | 封星电源板 | 广日 | YAGEO | 块 | 340.00  |
| 157 | 相序继电器 | 广日 | XJ12 | 个 | 78.00  |
| 158 | 开关门到位关电开关 | 广日 | IF17B | 个 | 160.00  |
| 159 | 开关电源 | 广日 | TPB | 个 | 360.00  |
| 160 | 输入输出扩展板 | 广日 | SM.091CA.11 | 块 | 705.00  |
| 161 | 底坑检修箱 | 广日 | / | 个 | 360.00  |
|  |  |  | 50000.00  |